卡式蒸气灭菌器参数及报价

用途：用于常规耐高温高压器械灭菌

产品类别：医疗器械（2类）

∗ 设备来源：整机进口

原理：正压脉冲蒸气灭菌

灭菌范围：可对耐高温高压非包裹器械和包裹实心、管腔器械进行灭菌

灭菌仓容积：标准型 ≤ 5.5L

蓄水箱容积：≤ 4.2L

∗ 灭菌程序：≥7种灭菌程序

干燥时间：≤60分钟

灭菌过程显示方式：可实时显示灭菌仓内温度曲线、温度和压力的实时数值

灭菌温度:  121℃  、134℃

性能监测：温度检测、压力检测

显示和控制：彩色触摸屏，中文显示和图标，人机对话更简洁明了

∗ 性能证明：获得第三方（CDC性能验证报告）权威证明文件

灭菌时间：灭菌效果可靠、迅速，非包裹灭菌全过程时间小于11分钟。

系统运行：操作简便，系统运行情况显示于屏幕，可以随时安全地中断灭菌程序

状态监测：具备自我检测系统，一旦在运行过程中出现问题，系统自动中止运作，并

将故障代码显示于屏幕。

∗ 数据管理：内置数据储存器，可存储设备生命周期所有循环记录，可以通过U盘拷

贝出来

∗ 溯源功能：可设置使用者账号、追溯灭菌循环开始和停止的操作者

∗ 智能提醒：水质、水位和卡盒插入等有实时提示图标，一旦出错实时显示提示

∗ 电子水平提示：内置水平仪，当设备处于不正常的位置，灭菌开始前实时提示

∗ 维护周期提示：根据设备使用情况，主界面实时提示设备维护及耗材更换

∗ 数字化管理：设备可以通过互联网连接PC或者手机，可以实时观测设备运行状

态，查询历史数据和远程维护等

交货时间：按医院要求

数量：2台

保修期：三年

到货期：可按医院要求到货（3个工作日）

预算：200000.00元人民币