参数

- 光学试管 1根

*1.1视野方向≤12°

1.2先端部直径≤4mm

1.3工作部长度≥280mm

1.4可高温高压灭菌

*1.5镜体含有高清HD标识

二、外管鞘  1根

*2.1 最大插入部外径≤26.6Fr

2.2主要通道最小宽度 ≥8.19

2.3有效长度≤190.1

*2.4双旋阀，可旋转

三、内管鞘 1根

*3.1 最大插入部外径≤8.2Fr

3.2主要通道最小宽度 ≥6.95

3.3总长度≤226.9±0.5

*3.4高强度陶瓷先端

四、摄像头 1个

*4.1摄像头部分≤60克

4.2可进行环氧乙烷气体灭菌

4.3全高清CCD芯片内置

*4.4L型摄像头，钟摆式设定，操作时可保持六点钟方向不动。

五、工作把手1个

5.1双极被动式

*5.2单触锁定系统，轻松拆卸。

到货期：1个月内

预算：30万

质保一年