#1. 阻断钳：2把

  - 双折角设计，长度≥175MM

  - 咬合齿1：2，手工打磨

  - 钳口宽度≥26MM

*2. 阻断钳：2把

2.1 手工打磨而成

2.2 双拐角设计，可弯，长度≥175MM

2.3 钳口长度≥90MM

#3 血管夹：2把

3.1 微弯 长度≥55MM

3.2钳口长度≤20MM

3.3 弹簧设计

- 分离钳：2把

  - 有齿

  - 钳口微弯 长度≥220MM

5. 分离钳：2把

5.1 医用不锈钢材质

5.2 弯有齿，长度≥210MM

6.分离钳：2把

6.1 医用不锈钢材质

6.1 小弯，长度≤195MM

- 分离钳：2把

  - 横齿

  - 折角，长度≥200MM

预算：12万元

到货日期：合同签订后90个工作日

保修期：5年