| 颈椎手术器械包 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保修期：5年 |  |  |
| 交货期：签定合同后90个工作日内 |  |  |
| 预算：27万元 |  |  |
| 技术规格及参数 |  |  |
| 序号 | 名称规格 | 数量 |
| 1 | *椎板钳，40°上翘，头3mm，长200mm，钳口开口≥15mm，要求涂层处理，不反光，耐腐蚀，极高的锋利度，薄底板 | 1 |
| 2 | *椎板钳，40°上翘，头4mm，长200mm，钳口开口≥15mm，要求涂层处理，不反光，耐腐蚀，极高的锋利度，薄底板 | 3 |
| 3 | 椎板钳，40°上翘，头4mm，长230mm，要求手工打磨的刃口，钳口开≥9mm | 1 |
| 4 | 髓核钳，2x10mm，长18.0cm，单环手柄，直 | 1 |
| 5 | 髓核钳，3x10mm，长18.0cm，单环手柄，直 | 3 |
| 6 | 截骨骨刀，长18.5cm，头10mm,带刻度线，刀头薄刃口，可打磨 | 10 |
| 7 | 截骨骨刀，长18.5cm，头5mm，带刻度线，刀头薄刃口，可打磨 | 10 |
| 8 | 骨剪，长15.0cm·，要求钳口带镶片，单关节，咬切范围≤1.1mm | 1 |
| 9 | 骨剪，长12.7cm，要求钳口带镶片，单关节，咬切范围≤0.7mm | 1 |
| 合计 |  | 31 |