水套式CO2培养箱招标参数

*1、内腔容积：≥180L

*2、加热保温方式：水套式

3、预设值：37℃

4、腔内温控范围：18~55℃

5、控温精度：≤±0.1℃

6、腔体均一性：≤37℃±0.2℃

7、温度恢复：0.3℃/min（平均）

8、温度显示：LED

9、CO2浓度控制方式：数字红外传感器

10、CO2浓度范围：0-20%

11、CO2浓度恢复：3.5分钟内±0.2%

12、湿度控制：环境湿度+5%-95%

13、湿度控制精度：≤±3%

14、洁净方式：高效过滤系统

15、配置：水套式CO2培养箱 1套，含主机 1台；不锈钢支架搁板 4个；水盘1个

16、货期：现货

17、质保期：三年

18、数量：1台

19、预算：68000.00元人民币