耳鼻喉内窥镜及手术器械参数

1	0°直视式内镜，广角，直径 4 mm，有效工作长度  18 cm，可高温高压消毒，集成光纤传输.

2	30°斜视镜，广角，直径 4 mm，长度 18 cm，可高温高压消毒，集成光纤传输.

3  70°侧视镜，广角，直径 4 mm，有效工作长度  18 cm，可高温高压消毒，集成光纤传输.

4	0°内镜，直视式，外径3.0mm，工作长度140mm，视场角75°，可高温高压消毒，带光纤接口.

5	45°斜视镜，直径 3 mm，有效工作长度  6 cm，可高温高压消毒，集成光纤传输.

6	15°内镜，外径4.0mm，工作长度170mm，视场角45°，可高温高压消毒，带光纤接口.

7	喉镜，  IV型， 用于成人， 与纤维光传导管8590GF或夹 497AC共同使用

8	喉镜， 适用于成人和青少年

9	纤维光传导管，工作长度50mm，外径1.5mm

10	支气管镜套管

11 支气管镜套管

12	接口，用于纤维光缆相连

13	支气管镜套管

14	支气管镜套管

15	手柄

16	观察窗，旋转调节，带插头连接器

17	抓钳，"鳄鱼嘴式"抓取型，双钳夹可动

18	耳钳，上弯

19	抓钳，圆形杯状钳口，钳口上弯，远端10°上弯

20	抓钳，花生状抓钳，双钳夹可动

21	抓钳，普通型，用于活检和抓取，双抓钳夹可动

22	吸引冲洗管，刚性，直式，工作长度35 cm

23	咬骨钳，硬性，40°前上开口，规格 3 mm, 工作长度 17 cm

数量：一套

预算：50万元

保修三年

到货期：三个月内