| 序号 | 名称 | 腰椎器械产品参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 椎板咬骨钳 | 20 cm ，1 mm，特制复合橡胶手柄，130°向上切割，超薄口底板，带烤瓷涂层、特制马氏体圆钢、全手工锻造、碳含量小于0.4%、原装进口。 | 1 |
| 2 | 椎板咬骨钳 | 20 cm ，2 mm，特制复合橡胶手柄，130°向上切割，超薄口底板，带烤瓷涂层、特制马氏体圆钢、全手工锻造、碳含量小于0.4%、原装进口。 | 1 |
| 3 | 椎板咬骨钳 | 20 cm ，3 mm，特制复合橡胶手柄，130°向上切割，超薄口底板，带烤瓷涂层、特制马氏体圆钢、全手工锻造、碳含量小于0.4%、原装进口。 | 2 |
| 4 | 椎板咬骨钳 | 20 cm ，4 mm，特制复合橡胶手柄，130°向上切割，超薄口底板，带烤瓷涂层、特制马氏体圆钢、全手工锻造、碳含量小于0.4%、原装进口。 | 3 |
| 5 | 椎板咬骨钳 | 20 cm ，5 mm，特制复合橡胶手柄，130°向上切割，超薄口底板，带烤瓷涂层、特制马氏体圆钢、全手工锻造、碳含量小于0.4%、原装进口。 | 2 |
| 6 | 剥离子 | 剥离器、双头（尖/钝）、 4.5毫米、19.5厘米、特制马氏体圆钢、全手工锻造、手工抛光（非化学抛光）、碳含量小于0.4%、原装进口。 | 2 |
| 7 | 剥离子 | 剥离器、双头、有刻度、23厘米、特制马氏体圆钢、全手工锻造、手工抛光（非化学抛光）、碳含量小于0.4%、原装进口。 | 2 |
| 8 | 骨刮匙 | 骨刮匙、尖、椭圆、3毫米、23厘米、特制马氏体圆钢、全手工锻造、手工抛光（非化学抛光）、碳含量小于0.4%、原装进口。 | 2 |
| 9 | 骨凿 | Lexer双刃骨凿、石碳酸涂层手柄、10毫米、21厘米、特制马氏体圆钢、全手工锻造、手工抛光（非化学抛光）、碳含量小于0.4%、原装进口。 | 2 |
| 10 | 骨凿 | 骨凿、精细、6毫米21厘米、特制马氏体圆钢、全手工锻造、手工抛光（非化学抛光）、碳含量小于0.4%、原装进口。 | 2 |
| 总计 |  |  | 19 |

预算：390000。

交货期：自签订合同后60个工作日内。

质保期 ：从货物签收之日起五年。