| 腰椎手术器械包 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 保修期：5年 |  |  |
| 交货期：签定合同后90个工作日内 |  |  |
| 预算：32万元 |  |  |
| 技术规格及参数 |  |  |
| 序号 | 名称规格 | 数量 |
| 1 | *腰椎双关节 牵开器,要求可自由调术野宽度，深度，宽度，最大牵开距离≤20cm，双臂长度≥18cm，向右牵开，稳定的圆形封闭式卡扣，能方便快捷的组装和拆卸 | 2 |
| 2 | 钛质叶片，45X50mm,15度齿，可透X光射线，配合双关节牵开器使用 | 4 |
| 3 | 钛质叶片，45X60mm,15度齿，可透X光射线，配合双关节牵开器使用 | 8 |
| 4 | 钛质叶片，45X70mm,15度齿，可透X光射线，配合双关节牵开器使用 | 2 |
| 5 | 钛质叶片，23x55mm，可透X光射线，配合双关节牵开器使用 | 8 |
| 6 | 钛质叶片，23x65mm，可透X光射线，配合双关节牵开器使用 | 4 |
| 合计 |  | 28 |