腰椎手术器械

1.骨凿，2把，轻质高分子手柄，头端宽5MM，长220MM

2.骨凿，2把，轻质高分子手柄，头端宽10MM，长220MM

3.剥离子，2把，双头，锋利/钝185MM

4.剥离子，2把，双头，锋利/锋利185MM

5.刮勺，2把，工作长度220mm，  宽3.6mm，弯头

*6.探钩直角短头，2把， 5/245MM，caspar探钩，头端直角形状 。

*7.神经根拉钩，2把， 45゜弯角，220MM 长。

8.椎板咬骨钳，1把，可拆卸设计，130゜，向上，1MM，200MM ，带NIOR黑色涂层，防眩光，头端带推送装置，方便清洁骨质，器械上有双排序列号标记，方便清洗拆解。手柄金色标记，方便识别。

9.椎板咬骨钳，1把，可拆卸设计，130゜，向上，2MM，200MM ，带NIOR黑色涂层，防眩光，头端带推送装置，方便清洁骨质，器械上有双排序列号标记，方便清洗拆解。手柄金色标记，方便识别。

*10.椎板咬骨钳，2把，可拆卸设计，130゜，向上，4MM，200MM，带NIOR黑色涂层，防眩光，头端带推送装置，方便清洁骨质，器械上有双排序列号标记，方便清洗拆解。手柄金色标记，方便识别。

价格20万

保修期5年

到货期60天