性能与参数：

> 转速/离心力： 最大离心力≥20,500 x g，100 x g递增

> 离心时间：1 min ‐ 99 min，1 min 递增；

> 最大转子容量：≥ 4 × 750 mL；

> * 噪音水平：≤55 dB(A)（固定角转子），≤56 dBa（水平转子）

>具有自动识别转子、限速控制和转子失衡控制等功能，

>程序存储≥35 个

>* 快速锁定转子盖，可以快速、可靠地锁紧转子盖

> * 转子材质：铝合金材质

>  软加速/ 减速功能，≥ 10 个加速档和10 个刹车档，

>转子盖、吊篮、吊篮盖和适配器均可高温高压灭菌（121 °C，20 分钟）

> 具有 定速计时功能，

> CE 认证，CFDA 认证，产品符合 IVD（98 / 79 / EG) 欧洲标准

> 温度范围：-9 °C 至40 °C

> 具有快速制冷功能，只需15 分钟即可预冷腔体

> Standby cooling 待机冷却功能，离心机盖关闭的状态下保持设定温度

> *具有 自动待机功能，

> * 内置冷凝水槽

数量：一台

保修：三年

预算：160000.00元人民币

到货期：有现货。