探头型号：L20-5s

适配机型：适用于迈瑞M9CV便携式彩色多普勒超声诊断仪

到货期：签订合同后45日

保修期：12个月

参数：超高频线阵探头，探头频率7.6-20MHz,探头宽度28mm，用于浅表肌骨、神经、小器官、儿科等部位超声检查。

预算：13.57万元

数量：1个。