北京大学人民医院心超系统升级改造项目招标文件

一、为满足临床科室需求，招采中心拟对心超系统升级改造项目进行院外招标采购，采购项目内容及招标参数:

1.升级内容为心超室&导管室影像报告信息系统升级项目，该项目包括升级后系统的运维。保证心超室&导管室影像报告信息系统能够正常运转，支持医院日常业务。

2.升级服务范围：

将现运行影像管理系统进行版本升级，将服务器端软件及数据库（含迁移、历史数据合并）和操作系统软件进行全面升级，以提高服务器运行速度及稳定性。

具体参数需求如下：

（一）	项目要求

1.本项目所提供的软件至少需要包含下列系统模块

1.1导管室信息管理系统模块；

1.2心血管影像管理系统模块；

(二) 导管室信息管理系统模块

1.集成要求

1.1系统可与临床和管理数据接口引擎集成，以获得患者的基本信息和MWL无缝集成，获取病人的医嘱、基本信息、入院诊断及检查/手术项目相关信息。

1.2系统可以与LIS系统集成，获取并显示手术病人实验室血样数据

1.3.1集成包括：实验室检查、血常规检查、生化检查等

1.3.2实验室数据获取后可进行国际标准转化（获取实验室常规数据后自动换算）；至少包括血红蛋白、HGB、红细胞压积、血糖、钾离子、钠离子、血尿素氮、血肌酐。

2.手术室手术及人员排班管理功能

2.1系统管理员可配置手术室数量，添加手术室信息及手术室名称。

2.2具有人员管理功能，可以通过人员管理模块配置人员角色。

2.3具有手术分配功能，可将已完成预登记的患者以拖放的操作形式分配至不同的手术室，自动形成手术事件。

2.4排程管理人员可以拖放手术事件预估时间，添加备注信息

2.5支持手术日程列表及人员排班列表，并以表单形式显示及打印

3. 导管室信息管理功能

3.1患者登记的方式可以通过手动录入、自动获取、等候列表等形式导入患者信息，包括患者基本资料、医护人员相关信息、检查和实验室数据，并可显示患者位置和检查状态。

3.2患者列表支持设置默认规则，并可按日期、患者姓名、手术名称、手术日期、术者、检查状态、检查号、影像号对患者列表进行排列。

3.3手术检索工具：可按患者姓名、术者姓名、护士姓名、手术名称、手术日期、手术状态、检查号、影像号等进行检索。

3.4对于不同患者可设置不同的状态信息，如完成、未完成等

3.5可显示患者信息包括：患者姓名、拼音、中间名、性别、出生日期、联系地址、其他地址、联系电话、其他电话、城市、省、邮编、国家、影像号、社保号。

3.6支持手术人员角色添加：包括术者、助理医师、巡台护士、术间护士、等候区护士、进修医师、学员、记录员、其他。所有角色人员后期均可以统计其工作量。

3.7支持全结构化的手术记录，包括冠脉造影术记录、冠脉介入术记录

3.8支持手术报告，包括心脏介入与治疗报告

*3.9术中提供Syntax评分辅助诊断工具

（三）导管室影像管理系统模块

1.介入影像的接收和存储

1.1支持接收介入造影影像，包括高分辨率（512*512 或 1024*1024）的动态影像。

1.2.服务器软件提供DICOM 的标准存储协议，可直接接收所有符合DICOM3.0标准的影像数据。

1.3提供DICOM 的标准数据管理与存储。可允许多个客户端工作站同时根据患者姓名、检查设备、检查部位、影像号、检查时间日期等多种查询条件的组合形式查询与调阅影像，并提供查询影像调阅前的缩略图预览功能。

1.4可以同时接收多个不同影像设备或DICOM 网关发送的数据，并提供影像资料的存储。

1.5采用集中式数据库及独立影像储存管理，记录所有影像的储存位置

1.6数据库将会自动记录下列资料：

1.6.1所有病人及检查的相关文字资料

1.6.2所有检查影像的属性资料

1.7提供安全日志：提供影像数据的各种状态记录日志（影像存档、影像调阅、影像传输），并提供相应分析工具。

1.8支持病人隐私信息及影像资料的加密权限管理。

2.介入影像的调用和输出

2.1可以对动态影像进行采集、浏览。

2.2 影像调用模式

2.2.1支持一次检查的图像以分割画面显示于显示器上或选择多个影像对比。

2.2.2主画面可依时间显示病人过往的影像检查（包含不同类的检查），且不同次的检查影像可以分割成不同画面互相比较。

2.2.3可同时调阅一个患者的多个不同的诊断序列，包括同一个检查，不同时期的检查，及不同成像设备的检查影像，可对比显示和诊断。

2.2.4支持影像品质调节功能，可调整影像明亮度、对比度，可在静止影像上做记录和说明。

2.2.5支持动态影像连续播放，显示速度≥60张/秒。可设置多幅影像播放速度及是否与心电图标记同时播放。

2.2.6支持并发用户同时调阅非同一患者图像。

3提供以下影像输出功能：

3.1支持影像输出为JPEG、BMP、AVI等常用影像格式。

3.2支持DICOM打印，DICOM影像输出并自带浏览软件。

3.3支持CDROM和DVDROM影像刻录功能，可在光盘上自动建立DICOM索引文档，刻录的影像及索引文档可在其它DICOM工作站上或普通电脑上回放。

3.4支持将DICOM影像格式转换成JPG/BMP/AVI等常用格式单个或批量导出。

3.5支持灰度和24bit真彩色图像。

4.影像分析

4.1具有时间轴图像呈现展示功能

4.1.1可按照时间顺序以图形方式清晰呈现患者整个疾病治疗周期内的各项诊断信息；

4.1.2可自定义时间轴的心血管疾病管理时间；

4.2能够在一个患者文件夹内合并两次的检查结果。

4.3在工具栏中提供滚动、缩放、重置、灰度级、显示/隐藏图像信息、打印、 保存等功能模式。

4.4可显示或隐藏检查影像中心电图曲线。

4.5可以对比相同或不同患者检查结果的的动态图像。

4.6支持 JPEG 有损和 PNG 无损压缩来减小图像文件的大小。

4.7支持标准 DICOM 功能，包括：从 DICOM 图像导入、DICOM 查询/检索和 DICOM 自动存档或转存。

4.8介入高级影像后处理模块

*支持选配国际品牌高级定量分析工具，具有冠脉血管狭窄程度分析QCA和左室功能分析LVA功能。

*支持国际品牌高级定量分析工具，具有血管定量分析QVA功能和数字化剪影VP功能。

（四）心脏超声影像管理及影像后处理系统模块

1.心脏超声影像与介入导管影像共同存储，通过相同病人信息关联，并展现在时间轴上，方便医生了解患者检查历程。

2.支持灰度和24bit 真彩色图像。

3.能够创建用户定义的测量和公式，以及编辑测量和公式的默认标签。

4.可自定义2D/MMode 协议测量，以快速完成左室功能评估。

5.接受来自于超声系统的多种影像模式（2D, M-Mode, PW Doppler, CW Doppler）的DICOM SR 数值，设备上患者的测量值伴随着DICOM 影像传输时自动带入到系统数据库中，并显示于超声报告模板上。

6.支持手动输入超声测量数值。

7.牛眼图和解剖图内的节段可以同时或单独被选中和评分。支持ASE 壁运动评分法，且每个节段评分都可以用数字信息及颜色体现在室壁节段图上

8.支持DICOM及DICOM SR传输协议的超声，能够通过DICOM协议自动将图像检查结果存储到外部 DICOM存储中。并通过DICOM 查询/检索协议，进行查询、检索和抓取。

*9 系统本身具有多种影像模式（2D, M-Mode, PW Doppler, CW Doppler）的脱机超声影像测量，例如：收缩末期左室内径，左室射血分数，左室流出道

10 QLAB 2D模块：支持对飞利浦超声影像处理，自动获取感兴趣区定位（Auto-ROI），提供对射血分数和容积数据的快速计算

11 QLAB 3D模块；支持对飞利浦超声影像处理，是基于真实容积的体素定量，快速得到心脏真实容积，质量，时 间-容积曲线等

12 QLAB MVN模块：支持对飞利浦超声影像处理，独有的AIUS的二尖瓣定量导航技术，通过简单定位便可快速描记出二尖瓣小叶，并可获得易于理解的模型及基本数据

3.技术支持服务：

序号	服务内容	服务标准	备注

1	电话支持服务	7x24小时	电话支持服务响应时间：1小时以内

响应时间将以飞利浦客服中心接到故障报告时间起算。

2	网络远程支持服务	7x24小时	网络远程支持服务响应时间：1小时以内

最终用户需提供外网远程登录的工具与账号给飞利浦服务团队，此账号的有效期与双方合作的期限同步。

3	现场服务	I、II级故障，7x24小时；

III级故障，5x8小时	I级：系统宕机

II级：性能故障

III级：单点故障

I级故障，7x24小时；

II、III级故障，5x8小时	I级：系统宕机

II级：性能故障

III级：单点故障

4小时内上门服务	当无法远程处理故障时，工程师乘坐最快的交通工具前往现场。正常营业时间，本地客户工程师四小时以内到场，外地客户根据距离远近酌情延长。其他时间第二个工作日上门服务。

双方认可的因其他不可控制因素及不可抗力原因导致无法按照约定时间到场的情况除外。

第二工作日上门服务	当无法远程处理故障时，工程师第二个工作日上门服务。

4.系统故障处理服务：同技术支持服务

5.日常运维服务要求：运维期内保障系统稳定性及故障处理的及时性

6.项目人员及工作要求：

项目组成员	项目组成员要求

项目总监	PMI认证

实施组长	VCP认证,ISCV安装认证，CCNP培训证书，PMP培训证书

临床应用工程师	PMI认证，执业医师资格证

ISCV临床培训认证

开发组长	ISCV安装认证，HL7培训证书

实施工程师	ISCV安装认证，CCNP培训证书，PMP培训证书

7.系统运维目标：

运维期：1年

合同期：自合同签订之日起一年

预算：49.5万元

二、投标人资格要求：

1.在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

2.若投标人不是制造商，须提供制造商或代理商出具对所投产品的合法授权。

3.投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

4.投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

5.投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

6.法律、法规规定的其他条件。

7.投标人必须提供已有同类产品的用户名单。

三、我院自行组织采购，院内公开招标。现邀请有兴趣的投标人就上述项目提交投标。

- 递交投标文件时间、投标截止时间、开标时间及地点：

1.投标文件：包括生产厂商资质、代理商资质、授权、产品资质、整体服务方案、投入项目团队、保障措施、拟采取的应急预案(系统故障、人员更替)报价单、投标单位法定代表人授权书（需附法人及投标授权人身份证正反面加盖公章并签名）、投标公司信用查询证明（开标前三天内查询），近三年业绩（合同）等。以上文件需加盖公章，文件一正四副共五份需胶封、密封。注：投标人可以投一个包或多个包，但不允许拆包投标，即投标人必须对每个包要求的所有货物和服务给予报价，并以包为单位分别独立装订投标文件。每包投标文件正、副本必须分开装订成册。

2.递交投标文件时间地点：2022年10月13日8：30（北京时间），中仪大厦一层，逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。

3.开标会议时间及地点：开标会议时间：2022年10月13日9：00分整（北京时间）开始，中仪大厦7024B。

5.联系人：谢晓添 88324616

五、评分细则

| 序号 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 评标价格 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（30%） |
|  |  |  | ×100 |
|  |  |  | 备注：实质性响应招标文件要求且价格 低的投标报价为评标基准价 |
| 商务部分 | 15 | 投标人完成类似项目业绩情况（15分） | 根据投标人近五年（2019 年 9 月至今）中国境内类似项目业绩进行评价，（须提供合同首页、合同金额页、盖章页复印件并加盖本单位公章），提供一个得5分， 最多15分。 |
| 技术部分 | 55 | 对投标人整体服务方案的评价（20 分） | 投标人的方案设计合理细致,无缺项、漏项得20分；方案设计细致，存在轻微缺项、漏项得14分；方案设计一般，存在部分缺项、漏项得8分；方案设计粗糙，存在明显缺项、漏项得2分，未提供得0分。 |  |
|  |  | 对投标人拟投入项目团队的评价（10分） | 根据投标人项目人员安排合理性及满足项目实施需要情况进行评价：科学合理、满足岗位要求并提供优质服务，项目人员具备承担过多个类似项目经验得 10 分；科学合理、基本满足岗位要求并提供优质服务，项目人员具备承担过少数类似项目经验得 8 分；部分满足岗位要求，项目人员具备承担过少数类似项目经验得 5 分；未提供得0 分。 |  |
|  |  | 对投标人服务方案和保障措施的评价（10 分） | 投标人提供的服务方案和保障措施严密、针对性强、切实可行得10分；投标人提供的服务承诺和保障措施合理、基本可行得8分；投标人提供的服务承诺和保障措施基本合理、部分可行得6分；投标人提供的服务承诺和保障措施不合理、不可行得1分，未提供得0分。 |  |
|  |  | 对投标人拟采取的应急预案(系统故障、人员更替)的评价（15 分） | 项目具有应急预案，且细致合理、针对性强，出现问题，能及时实施应对措施得15分；项目具有应急预案，针对性一般得10分；项目具有应急预案，相对简单、针对性弱得5分；项目具有应急预案，但简单且不具有针对性得1分；未提供得0分。 |  |

六、合同（合同以实际为准）及廉洁模板

北京大学人民医院

×××合同

甲      方： 北京大学人民医院         合同编号：

地      址： 北京市西城区西直门南大街11号

法定代表人： 王 俊                    邮  编：100044

电      话：  010-88326666            传  真： 010-68333362

乙      方： ×××××

地      址：

法定代表人：                         邮    编：

电      话：                         传    真：

税务登记号 ：

开  户  行：                         帐    号：

×××合同正文

经北京大学人民医院（以下简称“甲方”）与            （以下简称“乙方”）对       的商务谈判，双方依照自愿平等原则，签订本合同。

本合同在此声明如下：

1．下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

(l)合同条款

(2)合同条款附件

2．考虑到甲方将按照本合同向乙方支付，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供技术服务，并修补缺陷。

3．考虑到乙方提供的技术服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价。

一、委托事项内容

1.1双方约定，乙方完成甲方所委托                  。

1.2本合同期限自      起生效，至       终止。

1.3本合同项下的委托项目履行地点为           。

1.4项目主要内容及交付物（附件：     ）

二、服务费用

2.1合同含税总金额为：大写：           元整；小写：           元整。

2.2价格明细表：

2.3支付方式：甲方按以下方式付款：乙方提供合规发票

三、双方的权利和义务

3.1甲方的权利和义务

3.1.1甲方审核乙方提交的委托项目工作方案和配套工作计划。

3.1.2甲方检查监督乙方完成委托项目工作的进度。

3.1.3甲方对乙方提交的符合本合同约定条件的工作成果或相关文件进行审核及验收。

3.1.4乙方自接到甲方提供的所委托项目的技术资料和数据之日起   日内，不进行调查论证的，甲方有权单方决定取消对该项目的委托。

3.1.5乙方在完成委托项目的过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助。

3.1.6甲方应按照合同条款及时向乙方支付相应的费用。

3.2乙方的权利和义务

3.2.1乙方依照本合同的约定向甲方提供专业的     服务，并在规定的委托项目工作时间期限内完成委托项目的工作，随时接受甲方的检查监督，并为检查监督提供相应材料及便利条件。

3.2.2乙方应遵守国家法律、法规和行业行为准则为甲方完成委托项目的工作。乙方提交的工作成果必须达到合同约定的要求，并对其完成的委托项目工作成果的真实性和准确性与服务质量全面负责。

3.2.3乙方发现甲方提供的技术资料、数据有明显错误和缺陷的，有权于收到上述资料后 5日内书面通知甲方进行补充、修改。如逾期未提出异议的，则视为甲方提交的资料、数据符合合同约定的条件。

3.2.4甲方对乙方提交的委托项目工作成果提出质疑或要求乙方答复时，乙方须在收到甲方的质疑后 3 日内给予书面解释或答复。

3.2.5乙方为甲方服务期间，因乙方原因造成的事故，其责任与损失均由乙方承担。

四、服务质量管理

4.1乙方须根据项目要求安排具备相应资质的专业技术人员，并确保项目技术队伍的稳定。项目服务过程中，乙方如因正当理由需要调整项目技术人员的，应当提前5日通知甲方，获得甲方书面同意后方可进行。

4.2乙方向甲方提交完整的委托项目工作成果后，应在甲方指定的地点接受甲方对其工作成果进行质量评审。

4.3乙方项目负责人应对工作情况做出必要说明，并可以对质量评审结论申述意见。乙方提交的委托项目工作成果通过质量评审的，经双方授权代表签字确认后，作为委托项目工作成果验收合格的依据。如乙方提交的工作成果未通过质量评审的，乙方应在甲方规定的期限内进行修改并承担修改费用，并重新申请进行评审验收。

五、知识产权

5.1在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 甲 方所有；合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

5.2乙方保证委托项目成果是其独立实施完成，不会受到任何第三方基于侵犯其专利权、商标权、著作权、商业秘密等的指控和诉讼。如果甲方收到上述指控和诉讼，乙方应当配合甲方积极应诉，并承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于诉讼、仲裁费、律师费、法院或仲裁机构最终裁定的侵权赔偿费用及甲方承担其他侵权责任所造成的全部经济损失与声誉损失等，并按合同总金额20%向甲方支付违约金。

5.3在履行合同过程中，若乙方未经甲方同意或认可，擅自使用或连接侵犯第三方专利或著作权的设备、软件、程序代码等，则由此引起的一切后果由乙方承担，甲方不承担任何责任。

5.4如果甲方在合同期间，使用或侵犯第三方专利或著作权的设备、软件、程序代码等，由此引起的一切后果由甲方承担，乙方不承担任何责任。

5.5乙方在执行本合同项下服务过程中利用甲方软件、硬件系统等各种IT资源的基础上新开发的软件、产品、流程、系统等的知识产权，归甲方所有。未经甲方同意乙方不能用于第三方的业务。

六、保密义务

6.1乙方不得向乙方内部无关人员及任何第三方泄露双方在执行合同过程中了解到的甲方任何数据、资料、信息等。

6.2甲乙双方均保证不向内部无关人员及任何第三方透漏本合同任意条款内容。

6.3乙方保证对甲方所提供的保密信息予以妥善保存，仅使用于与完成委托项目工作有关的用途或目的；在缺少相关保密条款约定时，应至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。一经甲方提出要求，乙方应按照甲方的指示在收到甲方的书面通知后 3 日内将收到的含有保密信息的所有文件或其他资料归还甲方。

6.4保密期限不受本合同期限的限制。在本合同期限届满后，甲乙双方仍负有保密义务，尊重并保证不侵犯对方因本项目获得之成果及其所附的一切权益。

七、合同变更

7.1本合同生效后，如需对本合同条款做增加、删除、修改等变更，须以补充协议书方式进行。该补充协议书经双方法定代表人或其授权人签字并加盖各自单位公章后方可生效。

7.2 合同的变更、解除不影响守约一方要求损害赔偿的权利。

八、违约责任

8.1 甲方无合理理由未按合同约定支付费用，乙方可以书面催告甲方在合理期限内支付。如逾期未付，每延期一日，乙方保留向甲方要求按当期应付合同价款金额的万分之三向乙方支付违约金的权利，或双方协商解决。违约金不超过合同总额的10%。

8.2如因乙方原因造成项目未按合同规定的日期提交委托项目工作成果的，每延期一日，按合同价款的万分之三支付违约金，如乙方未按合同约定提供服务的或违反服务要求的，乙方应按本合同总金额的10%向甲方支付违约金。

8.3 如乙方违反合同保密约定，应当采取有效措施防止该保密信息的泄密范围进一步扩大，同时乙方应按本合同总金额20%向甲方支付违约金。

8.4当乙方因上述违约行为向甲方支付违约金后，不足以弥补甲方损失时，乙方还应赔偿甲方的实际损失。

九、纠纷解决

双方本着友好协商的态度解决本合同履行过程中产生的任何争议。协商无效的，任何一方均可采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决纠纷。

十、不可抗力

10.1 不可抗力包括地震、水灾、台风等重大自然灾害，战争等因素，以及其他不能预见、不能避免且不能克服等因素。

10.2 任何一方由于受不可抗力影响而无法正常履行本合同相关条款的，可免予承担相关法律责任。

十一、其他约定

11.1 本合同须经法定代表人或委托代理人签字并加盖各自单位公章后方可生效。

11.2 本合同壹式   肆   份，甲方执  叁  份，乙方执 壹 份，均具有同等法律效力。

十二、合同终止

12.1 合同期限届满，该合同自动终止。

12.2 乙方歇业、被吊销营业执照或被人民法院裁定宣告进入破产还债程序的，可书面通知甲方解除本合同。但必须提前一个月书面通知甲方。

12.3任何一方违约，在7日之内未采取有效改正措施的，守约方可书面通知违约方解除合同。

12.4 本合同的变更、解除、终止不影响守约一方根据本合同之约定要求违约一方给予损害赔偿、支付应付款项、追究违约责任的权利。

十三、附则

13.1 乙方人员不得以任何形式对甲方人员进行商业贿赂。

13.2 本合同生效后，在合同期限内，除非双方授权代表书面确认，任何一方不得擅自变更本合同内容或将本合同项下权利义务全部或部分转让给其他任何第三方。

13.3 附件XXXXXXX为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

甲方(盖章)：北京大学人民医院                乙方（盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字):               法定代表人或委托代理人(签字):

地址：北京市西城区西直门南大街11号         地址：

日期:                                       日期：

项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：北京大学人民医院

甲    方：北京大学人民医院

乙    方：

第一条　甲乙双方的责任

(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：

(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。

第四条　违约责任

(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。

甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）

法定代表人(或授权代表签字）： 　　       法定代表人(或授权代表签字）：

地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：

电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日                           年　 　月　 　日