附件:弱电维保设备清单

| 一.门禁系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 维保数量 | 设备单价 | 现有品牌备注 |
| 1 | 四门(双门)门禁控制器 | 台 | 41 |  | 达实网络版 |
| 2 | 四门(双门)门禁控制器 | 台 | 8 |  | 新中新网络版 |
| 3 | 四门(双门)门禁控制器 | 台 | 12 |  | 海康威视网络版 |
| 4 | 感应器(密码键盘) | 台 | 125 |  | 达实网络版 |
| 5 | 感应器(密码键盘) | 台 | 58 |  | 中控智慧单机版 |
| 6 | 感应器(密码键盘) | 台 | 22 |  | 海康威视网络版 |
| 7 | 感应器(密码键盘) | 台 | 9 |  | 祖程网络版 |
| 8 | 感应器(密码键盘) | 台 | 20 |  | 祖程单机版 |
| 9 | 感应器(指纹密码键盘) | 台 | 36 |  | 中控智慧单机版 |
| 10 | 感应器(密码键盘) | 台 | 15 |  | 新中新网络版 |
| 11 | 感应器(密码键盘) | 台 | 2 |  | CHD单机版 |
| 12 | 感应器(密码键盘) | 台 | 2 |  | SIB单机版 |
| 13 | 感应器(密码键盘) | 台 | 19 |  | 品牌不详单机版 |
| 14 | 磁力锁 | 把 | 298 |  | 国产 |
| 15 | 开门按钮 | 个 | 298 |  | 国产 |
| 16 | 玻璃破碎 | 个 | 44 |  | 国产 |
| 17 | 电源 | 个 | 250 |  | 国产 |
| 二.可视对讲系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 维保数量 | 设备单价 | 现有品牌备注 |
| 1 | 可视对讲主机 | 台 | 4 |  | 海康威视网络版 |
| 2 | 可视对讲分机 | 台 | 4 |  | 海康威视网络版 |
| 3 | 可视对讲主机 | 台 | 6 |  | 海康威视单机版 |
| 4 | 可视对讲分机 | 台 | 9 |  | 海康威视单机版 |
| 5 | 可视对讲主机 | 台 | 2 |  | 中控智慧单机版 |
| 6 | 可视对讲分机 | 台 | 2 |  | 中控智慧单机版 |
| 7 | 可视对讲主机 | 台 | 1 |  | 高优单机版 |
| 8 | 可视对讲分机 | 台 | 1 |  | 高优单机版 |
| 9 | 可视对讲主机 | 台 | 3 |  | 新思路单机版 |
| 10 | 可视对讲分机 | 台 | 3 |  | 新思路单机版 |
| 11 | 可视对讲主机 | 台 | 3 |  | 家卫士单机版 |
| 12 | 可视对讲分机 | 台 | 5 |  | 家卫士单机版 |
| 三.医护对讲系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 现有品牌备注 |
| 1 | 电话型系统主机 | 台 | 45 |  | 飞星 |
| 2 | 系统电源 | 台 | 45 |  | 飞星 |
| 3 | 入住人员一览表 | 块 | 45 |  | 飞星 |
| 4 | 中文信息显示屏 | 块 | 66 |  | 飞星 |
| 5 | 对讲分机 | 台 | 1480 |  | 飞星 |
| 6 | 按压式卫生间分机 | 台 | 588 |  | 飞星 |
| 7 | 双色门灯 | 个 | 588 |  | 飞星 |
| 8 | 灯光控制器 | 台 | 1480 |  | 飞星 |
| 9 | 手持呼叫器 | 个 | 1480 |  | 飞星 |
| 10 | 护理状态控制器 | 台 | 588 |  | 飞星 |
| 11 | 病房门口机 | 台 | 23 |  | 来邦 |
| 12 | 床头机 | 台 | 82 |  | 来邦 |
| 13 | 护士站主机 | 台 | 2 |  | 来邦 |
| 14 | 卫生间按钮 | 个 | 21 |  | 来邦 |
| 15 | 三方对讲分机 | 台 | 3 |  | 国产 |
| 16 | 中控矩阵 | 台 | 1 |  | AMX |
| 17 | 网络主控器 | 台 | 1 |  | AMX |
| 18 | 8路电源时序器 | 台 | 1 |  | 北通 |
| 19 | 数字音频处理器 | 台 | 1 |  | ClearOne |
| 20 | 音频功放 | 台 | 1 |  | 国产 |
| 四.视频探视系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 现有品牌备注 |
| 1 | 摄像机 | 台 | 45 |  | 富尼 |
| 2 | 监视器 | 台 | 60 |  | 特雅丽 |
| 3 | 对讲电话 | 台 | 45 |  | 来邦 |
| 4 | 视频矩阵主机 | 套 | 2 |  | AD |
| 5 | 音频矩阵主机 | 套 | 2 |  | AD |
| 6 | 四画面分割器 | 台 | 12 |  | AD |
| 7 | 矩阵键盘 | 台 | 2 |  | AD |
| 8 | 电源 | 个 | 45 |  | 国产 |
| 五.电视伴音系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 现有品牌备注 |
| 1 | 电视伴音系统 | 套 | 45 |  | 飞星 |
| 六.时间、日历电子显示屏 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 现有品牌备注 |
| 1 | 时间电子显示屏 | 块 | 1 |  | 国产 |
| 2 | 日历电子显示屏 | 块 | 1 |  | 国产 |
| 七.扬声器系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 设备单价 | 现有品牌备注 |
| 1 | 扬声器 | 个 | 36 |  | 国产 |
| 2 | 功放 | 台 | 23 |  | 国产 |

注：设备单价报价作为维修更换配件询价依据，合同签订后合同期内不得更改