北京大学人民医院NBU备份软件运维2024项目

采购文件

- 项目概述

为满足临床科室需求，招采中心拟对北京大学人民医院NBU备份软件维保项目（2024-2025）进行院内招标。

- 项目预算

项目预算总金额为31.33万元整。

- 服务期

服务周期为自合同签订后一年。

- 运维项目内容及招标参数

1、服务范围

北京大学人民医院NBU备份软件维保项目为延续性运维项目，本项目主要用以VMware备份虚机类型备份北京大学人民医院核心生产系统，保护生产系统数据。其中部分数据库作为数据库类型单独备份，当生产系统发生数据丢失，可以通过备份系统，快速恢复数据。

为了确保备份系统的正常运行，以及确保北京大学人民医院生产系统发生故障时，备份数据的可恢复性，本项目设定运维服务分为原厂运维服务和经销商运维服务。

本项目为我院数据中心的一套NBU5230和一套NBU5240备份系统配套的软件授权模块，备份设备容量分别为64TB和63TB。软件模块包括：重复数据删除模块、标准版客户端模块、企业版客户端模块、主服务器模块、磁带库控制器模块。以及对已经上线备份系统进行策略优化。

一年内对NBU5230和NBU5240备份系统配套软件提供不限制次数的电话、远程、邮件支持服务。

产品如下表：

| 序号 | 软件描述 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重复数据删除模块（续费一年服务） | 10 | 使存储设备具备重复数据删除功能 |
| 2 | 备份软件企业版客户端模块（续费一年服务） | 9 | 用于备份VMware EXsi虚拟机 |
| 3 | 备份软件数据库备份模块（续费一年服务） | 4 | 用于数据库备份支持 |
| 4 | 备份软件标准版客户端模块（续费一年服务） | 3 | 用于备份服务器文件和操作系统 |
| 5 | 备份软件企业版服务器主模块（续费一年服务） | 2 | 备份服务器主模块，用于监控、配置、管理 |
| 6 | 运维服务一年 | 1 | 4巡检、12次应急、不限次数的电话、远程、邮件支持服务 |

2、服务内容

2.1 日常运维服务

项目维护内容：

本次维护服务主要为北京大学人民医院数据中心的一套本地NBU5230和NBU5240备份系统配套软件，备份设备容量分别为64TB和63TB。

实施主体：

项目实施服务的主体为软件原厂工程师（指导）。

2.2 系统巡检服务

负责定期对系统进行常规巡检，并提交健康检查报告及整改建议。

1).检查内容

内容应包括：NBU5230和NBU5240备份系统配套软件健康性、备份作业运行情况、存储使用情况、安全性等方面检查，根据检查情况提供优化调整建议。

2).服务方式

在进行系统巡检之前，应提前和我院老师约定好具体时间，在约定时间内，按照操作流程进行系统巡检工作。

3).检查频率

巡检的时间包括：一年内4次定期巡检，每季度一次。

4).报告提交

完成健康检查工作后的5个工作日内，向北京大学人民医院提交检查报告。

5).后期整改

我院收到确认提交的检查报告后，针对报告中所存在的问题，由经销商配合进行整改。

2.3 系统故障响应及处理服务

对于NBU备份系统的软件维护工作，系统故障响应及处理，主要包括以下几个内容：

1).电话、远程、邮件服务

- 服务内容

提供相应电话、网络在线服务及E-mail等在线解答；

项目经理/服务团队随时提供支持；

记录并跟踪故障并根据北京大学人民医院的意见进行处理；

协调各方面技术支持人员处理故障。

- 报告提交

完成应急服务后的2个工作日内进行提交报告。

2).应急现场服务

- 服务内容

当我院备份系统出现故障，需要使用备份数据恢复生产业务系统时；或备份系统故障严重影响生产服务器正常运行时。经销商安排工程师在规定的时间上门服务。

- 服务方式

工程师应急上门服务，在4小时内工程师到达现场。问题解决后，应出具供北京大学人民医院确认的应急服务报告，并向我院提交问题处理报告以供留存。

- 报告提交

完成应急服务后的2个工作日内进行提交报告。

2.4	容灾演练服务

1).容灾演练内容

服务范围内的生产服务备份数据恢复测试，验证备份数据的可靠性和可恢复性。

2).服务方式

在服务范围内的生产服务器中，随机抽取部分生产服务器的文件、数据库备份数据：每次演练负责2-3台VM虚拟机的恢复演练。恢复到测试服务器上，验证备份数据是否可以正常恢复，并验证恢复后数据的有效性。工作完成后，乙方应出具供北京大学人民医院确认的容灾演练报告，并向北京大学人民医院提交容灾演练报告供北京大学人民医院留存。

3).报告提交

完成容灾演练工作后的5个工作日内进行提交报告。

2.5 原厂技术支持服务

需出具制造商授权函和售后服务承诺书。

1).核心业务服务 (Business Critical Service)

此服务为软件原厂最高响应级别的服务类型，由精英级技术专家提供积极主动的个性化支持，并由指定联系人进行协调。

2).标准支持服务 (Essential Support)

此服务提供软件厂商技术专家7x24 全天候支持，并且可以获得所有产品升级。标准支持服务包括：

提供原厂技术专家7x24 全天候支持。

电子邮件支持。

远程访问支持WEBEX工具。

技术通信-Technical Newsletter。

3、人员及工作要求

3.1 运维人员要求

1).运维人员应具体足够的业务能力，能及时解决甲方问题。

2).在合同期间，应保证运维人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方，并安排一个月的交接期，如甲方对运维人员不满意，则需要更换。

3).公司新入职人员，在提供运维服务前必须告知甲方。

3.2 工作要求

1).正常工作时间为周一至周五的上午8:00-下午18:00，提供现场运维服务，法定节假日和夜间可采用电话或远程方式

2).提供7*24小时响应和技术支持，非驻场项目需承诺4小时内工程师到现场解决故障，要求故障当天解决，保证每月系统非计划停机时间＜45分钟

3).乙方需按时提供项目进展的周/月/季报，并在验收时打印，由项目经理和用户签字确认，作为本年度运维的工作量。

4).乙方工程师应定期提供巡检、应急、容灾演技技术支持服务，进行风险评估和分析。

5).乙方工程师应提供服务计划，依据服务计划进行相关服务操作，修正服务文档，准备所有相关报告。

4、项目提交物

每季度巡检报告

验收报告

- 投标人资格要求：

1.在中华人民共和国注册的具有相关经营范围的具有独立民事责任的法人，并取得合法企业工商营业执照。

2.投标人必须具有履行合同及具备供货保障能力。

3.投标人在参加本项招标采购活动的最近两年内，在经营活动中无严重违法记录。

4.投标人必须提供本项目用户所在地的售后服务。

5.法律、法规规定的其他条件。

6.投标人必须提供近三年（2021年1月起）已有同类业绩的用户名单，需提供合同复印件。

我院自行组织采购，院内公开招标。现邀请有兴趣的投标人就上述项目提交投标。

- 投标文件编写：

1．投标书应以中文书写。

2．投标书的组成：

1）企业营业执照复印件（加盖公章）

2）法定代表人证明书和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表签字或盖章和受委托人签字）

3）提供近三年内（2021年1月至今）类似服务项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

4）投标人对本项目的整体服务方案、投入项目团队、保障措施、拟采取的应急预案(系统故障、人员更替)。

5）投标人投标文件中需响应采购文件中对各项服务的具体要求，即服务响应表。

6）投标人投标公司信用查询证明（信用中国生成查询报告，开标前三天内查询）。

7）报价单

8）投标书要求

①投标书一式伍份（壹份正本肆份副本，投标文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，标书封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖投标人单位公章）。

②电子版标书（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③投标人于投标文件目录前添加评分项目页码索引。

3．下列情况之一者，投标书（即投标）视为无效：

1）投标价高于预算价

2）投标书未密封或逾期送达。

3）投标书未按规定加盖本单位公章。

4）法人代表未在法定代表人证明书上签字或盖章；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字、盖章。

5）对招标文件的相关要求无具体的承诺（如未提供信用中国查询报告、未实质响应服务要求等）。

6）未按招标文件要求制作投标书。

7）标书字迹模糊或内容自相矛盾。

- 递交投标文件时间、投标截止时间、开标时间及地点：

1.递交投标文件时间地点：2024年8月20日8:30（北京时间），中仪大厦7层7024A会议室，递交文件截止时间：2024年8月20日 9:00逾期送达或未密封的投标文件恕不接受。

2.开标会议时间及地点： 2024年8月20日9:00分整（北京时间），中仪大厦7层7024A会议室。

3.联系人：李老师 88317043

- 评分细则

| 序号 | 分值 | 评分因素分项 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格 | 20 | 评标价格 | 评标价格分数=（评标基准价/投标报价）×价格权重（20%）×100 备注：实质性响应招标文件要求且价格 低的投标报价为评标基准价 |
| 商务部分 | 20 | 对投标人企业资质的评价 （14分） | 投标人具有ISO9001质量管理体系认证证书, 得2分； 投标人具有ISO20000信息技术服务管理体系证书, 得2分； 投标人具有ISO27001信息安全管理体系认证证书, 得2分； 投标人具有高新技术企业证书，得2分； 投标人具有ITSS信息技术服务标准三级及以上证书，得2分； 没有得0分。 投标人具有CCRC信息安全服务资质认证三级及以上证书，得2分；没有得0分。 投标人具有CS信息技术建设和服务能力等级证书得2分。不具备得0分。 注：须提供证书复印件加盖公章，否则不予认可。 |
|  |  | 投标人完成类似项目业绩情况（6分） | 根据投标人近三年（2021年1月至今）中国境内类似项目业绩进行评价，（须提供合同首页、合同金额页、盖章页复印件并加盖本单位公章），提供一个得2分，最多6分。 |
| 技术部分 | 60 | 对投标人整体服务方案的评价（25 分） | 投标人的方案设计合理细致,无缺项、漏项得25分； 方案设计细致，存在轻微缺项、漏项得20分； 方案设计一般，存在部分缺项、漏项得15分； 方案设计粗糙，存在明显缺项、漏项得5分； 未提供得0分。 |
|  |  | 对投标人拟投入项目团队的评价（15 分） | 根据投标人项目人员安排合理性及满足项目实施需要情况进行评价： 科学合理、满足岗位要求并提供优质服务，项目人员具有项目管理认证（PMP），并具备多个备份系统运维项目经验得15分； 科学合理、基本满足岗位要求并提供优质服务，项目人员具备少数备份系统运维项目经验得10分； 部分满足岗位要求，项目人员只有项目管理认证（PMP）没有备份系统运维项目经验的得5分； 未提供得0分。 |
|  |  | 对投标人服务方案和保障措施的评价（10 分） | 投标人提供的服务方案和保障措施严密、针对性强、切实可行得10分； 投标人提供的服务承诺和保障措施合理、基本可行得7分； 投标人提供的服务承诺和保障措施基本合理、部分可行得4分； 投标人提供的服务承诺和保障措施不合理、不可行得1分； 未提供得0分。 |
|  |  | 对投标人拟采取的应急预案的评价（10 分） | 项目具有应急预案，且细致合理、针对性强，出现问题，能及时实施应对措施得10分； 项目具有应急预案，针对性一般得7分； 项目具有应急预案，相对简单、针对性弱得4分； 项目具有应急预案，但简单且不具有针对性得1分； 未提供得0分。 |

- 合同（合同以实际为准）及廉洁模板

北京大学人民医院

×××合同

甲      方： 北京大学人民医院         合同编号：

地      址： 北京市西城区西直门南大街11号

法定代表人： 王 俊                    邮  编：100044

电      话：  010-88326666            传  真： 010-68333362

乙      方： ×××××

地      址：

法定代表人：                         邮    编：

电      话：                         传    真：

税务登记号 ：

开  户  行：                         帐    号：

×××合同正文

经北京大学人民医院（以下简称“甲方”）与            （以下简称“乙方”）对       的商务谈判，双方依照自愿平等原则，签订本合同。

本合同在此声明如下：

1．下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

(l)合同条款

(2)合同条款附件

2．考虑到甲方将按照本合同向乙方支付，乙方在此保证全部按照合同的规定向甲方提供技术服务，并修补缺陷。

3．考虑到乙方提供的技术服务并修补缺陷，甲方在此保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价。

一、委托事项内容

1.1双方约定，乙方完成甲方所委托                  。

1.2本合同期限自      起生效，至       终止。

1.3本合同项下的委托项目履行地点为           。

1.4项目主要内容及交付物（附件：     ）

二、服务费用

2.1合同含税总金额为：大写：           元整；小写：           元整。

2.2价格明细表：

2.3支付方式：甲方按以下方式付款：乙方提供合规发票

三、双方的权利和义务

3.1甲方的权利和义务

3.1.1甲方审核乙方提交的委托项目工作方案和配套工作计划。

3.1.2甲方检查监督乙方完成委托项目工作的进度。

3.1.3甲方对乙方提交的符合本合同约定条件的工作成果或相关文件进行审核及验收。

3.1.4乙方自接到甲方提供的所委托项目的技术资料和数据之日起   日内，不进行调查论证的，甲方有权单方决定取消对该项目的委托。

3.1.5乙方在完成委托项目的过程中，甲方为乙方提供必要的协调帮助。

3.1.6甲方应按照合同条款及时向乙方支付相应的费用。

3.2乙方的权利和义务

3.2.1乙方依照本合同的约定向甲方提供专业的     服务，并在规定的委托项目工作时间期限内完成委托项目的工作，随时接受甲方的检查监督，并为检查监督提供相应材料及便利条件。

3.2.2乙方应遵守国家法律、法规和行业行为准则为甲方完成委托项目的工作。乙方提交的工作成果必须达到合同约定的要求，并对其完成的委托项目工作成果的真实性和准确性与服务质量全面负责。

3.2.3乙方发现甲方提供的技术资料、数据有明显错误和缺陷的，有权于收到上述资料后 5日内书面通知甲方进行补充、修改。如逾期未提出异议的，则视为甲方提交的资料、数据符合合同约定的条件。

3.2.4甲方对乙方提交的委托项目工作成果提出质疑或要求乙方答复时，乙方须在收到甲方的质疑后 3 日内给予书面解释或答复。

3.2.5乙方为甲方服务期间，因乙方原因造成的事故，其责任与损失均由乙方承担。

四、服务质量管理

4.1乙方须根据项目要求安排具备相应资质的专业技术人员，并确保项目技术队伍的稳定。项目服务过程中，乙方如因正当理由需要调整项目技术人员的，应当提前5日通知甲方，获得甲方书面同意后方可进行。

4.2乙方向甲方提交完整的委托项目工作成果后，应在甲方指定的地点接受甲方对其工作成果进行质量评审。

4.3乙方项目负责人应对工作情况做出必要说明，并可以对质量评审结论申述意见。乙方提交的委托项目工作成果通过质量评审的，经双方授权代表签字确认后，作为委托项目工作成果验收合格的依据。如乙方提交的工作成果未通过质量评审的，乙方应在甲方规定的期限内进行修改并承担修改费用，并重新申请进行评审验收。

五、知识产权

5.1在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归 甲 方所有；合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术咨询工作成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。

5.2乙方保证委托项目成果是其独立实施完成，不会受到任何第三方基于侵犯其专利权、商标权、著作权、商业秘密等的指控和诉讼。如果甲方收到上述指控和诉讼，乙方应当配合甲方积极应诉，并承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于诉讼、仲裁费、律师费、法院或仲裁机构最终裁定的侵权赔偿费用及甲方承担其他侵权责任所造成的全部经济损失与声誉损失等，并按合同总金额20%向甲方支付违约金。

5.3在履行合同过程中，若乙方未经甲方同意或认可，擅自使用或连接侵犯第三方专利或著作权的设备、软件、程序代码等，则由此引起的一切后果由乙方承担，甲方不承担任何责任。

5.4如果甲方在合同期间，使用或侵犯第三方专利或著作权的设备、软件、程序代码等，由此引起的一切后果由甲方承担，乙方不承担任何责任。

5.5乙方在执行本合同项下服务过程中利用甲方软件、硬件系统等各种IT资源的基础上新开发的软件、产品、流程、系统等的知识产权，归甲方所有。未经甲方同意乙方不能用于第三方的业务。

六、保密义务

6.1乙方不得向乙方内部无关人员及任何第三方泄露双方在执行合同过程中了解到的甲方任何数据、资料、信息等。

6.2甲乙双方均保证不向内部无关人员及任何第三方透漏本合同任意条款内容。

6.3乙方保证对甲方所提供的保密信息予以妥善保存，仅使用于与完成委托项目工作有关的用途或目的；在缺少相关保密条款约定时，应至少采取适用于对自己的保密信息同样的保护措施和审慎程度进行保密。一经甲方提出要求，乙方应按照甲方的指示在收到甲方的书面通知后 3 日内将收到的含有保密信息的所有文件或其他资料归还甲方。

6.4保密期限不受本合同期限的限制。在本合同期限届满后，甲乙双方仍负有保密义务，尊重并保证不侵犯对方因本项目获得之成果及其所附的一切权益。

七、合同变更

7.1本合同生效后，如需对本合同条款做增加、删除、修改等变更，须以补充协议书方式进行。该补充协议书经双方法定代表人或其授权人签字并加盖各自单位公章后方可生效。

7.2 合同的变更、解除不影响守约一方要求损害赔偿的权利。

八、违约责任

8.1 甲方无合理理由未按合同约定支付费用，乙方可以书面催告甲方在合理期限内支付。如逾期未付，每延期一日，乙方保留向甲方要求按当期应付合同价款金额的万分之三向乙方支付违约金的权利，或双方协商解决。违约金不超过合同总额的10%。

8.2如因乙方原因造成项目未按合同规定的日期提交委托项目工作成果的，每延期一日，按合同价款的万分之三支付违约金，如乙方未按合同约定提供服务的或违反服务要求的，乙方应按本合同总金额的10%向甲方支付违约金。

8.3 如乙方违反合同保密约定，应当采取有效措施防止该保密信息的泄密范围进一步扩大，同时乙方应按本合同总金额20%向甲方支付违约金。

8.4当乙方因上述违约行为向甲方支付违约金后，不足以弥补甲方损失时，乙方还应赔偿甲方的实际损失。

九、纠纷解决

双方本着友好协商的态度解决本合同履行过程中产生的任何争议。协商无效的，任何一方均可采取法律程序向本合同履行所在地的北京市西城区人民法院起诉解决纠纷。

十、不可抗力

10.1 不可抗力包括地震、水灾、台风等重大自然灾害，战争等因素，以及其他不能预见、不能避免且不能克服等因素。

10.2 任何一方由于受不可抗力影响而无法正常履行本合同相关条款的，可免予承担相关法律责任。

十一、其他约定

11.1 本合同须经法定代表人或委托代理人签字并加盖各自单位公章后方可生效。

11.2 本合同壹式   陸   份，甲方执  叁  份，乙方执 叁 份，均具有同等法律效力。

十二、合同终止

12.1 合同期限届满，该合同自动终止。

12.2 乙方歇业、被吊销营业执照或被人民法院裁定宣告进入破产还债程序的，可书面通知甲方解除本合同。但必须提前一个月书面通知甲方。

12.3任何一方违约，在7日之内未采取有效改正措施的，守约方可书面通知违约方解除合同。

12.4 本合同的变更、解除、终止不影响守约一方根据本合同之约定要求违约一方给予损害赔偿、支付应付款项、追究违约责任的权利。

十三、附则

13.1 乙方人员不得以任何形式对甲方人员进行商业贿赂。

13.2 本合同生效后，在合同期限内，除非双方授权代表书面确认，任何一方不得擅自变更本合同内容或将本合同项下权利义务全部或部分转让给其他任何第三方。

13.3 附件XXXXXXX为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

甲方(盖章)：北京大学人民医院                乙方（盖章)：

法定代表人或委托代理人(签字):               法定代表人或委托代理人(签字):

地址：北京市西城区西直门南大街11号         地址：

日期:                                       日期：

项目廉政责任书

项目名称：

项目地址：北京大学人民医院

甲    方：北京大学人民医院

乙    方：

第一条　甲乙双方的责任

(一)　应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

(二)　严格执行项目合同文件，自觉按合同办事。

(三)　业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益。

(四)　发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条　甲方的责任

甲方的领导和负责该项目招标的工作人员，在项目开展的事前、事中、事后应遵守以下规定：

(一)　不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

(二)　不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

(三)　不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

(五)　不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目合同中相关经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。

第三条　乙方的责任

应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格遵守以下规定：

(一)　不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。

(二)　不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

(三)　不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

(四)　不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

(五)　不得实施商业贿赂行为，实施商业贿赂行为后将被列入商业贿赂不良记录。乙方指定企业销售代表为           。

第四条　违约责任

(一)　甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)　乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

第五条　本责任书作为项目合同的附件，与项目合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至合同结束时止。

甲方单位：（盖章）北京大学人民医院　　   乙方单位：（盖章）

法定代表人(或授权代表签字）： 　　       法定代表人(或授权代表签字）：

地址：北京市西城区西直门南大街11号　　 地址：

电话：　010-88326666　　　　　　　　　  电话：

年　　月　　日                           年　 　月　 　日