北京大学人民医院2026年-2027年弱电维保项目 院内比选文件

一、比选公告

项目名称：北京大学人民医院2026年-2027年弱电维保项目

项目地点：北京市西城区西直门南大街11号、西城区阜成门内大街133号、通州区漷县镇南凤西一路39号

项目概况：对医院全院弱电系统进行维修保养。

服务期限：1年

比选控制价：40万元；资金来源：财政性资金。

响应须知：

1响应人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，并取得合法企业工商营业执照、事业单位具备事业单位法人证书。

2响应人具有良好的商业信誉、健全的财务会计制度及履约记录。需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

3响应人有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

4提供报名近3日内“信用中国”网站下载的信用报告及中国政府采购网政府采购严重违法失信行为记录管理系统截图，且未处于被责令停业、响应资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态；在经营活动中没有重大违法记录，提供相关承诺书。响应人不能被列入“中国政府采购网”“信用中国”等系统的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

5响应人须提供在近三年内(22年12月至今)承担过类似项目的业绩。（提供合同复印件，至少包含首页及签字页）

6报名需准备材料：①法人授权委托书、②法定代表人身份证复印件、③经办人身份证、④营业执照、⑤业绩证明，及响应须知内要求提供的其他资料。以上内容复印件加盖公章。

7报名方式：响应人请将上述需提供的所有材料复印件加盖公章，以扫描件的形式发送到以下邮箱：rmyyzcbm@163.com。

邮件命名方式：公司名称+北京大学人民医院  2026年-2027年北京大学人民医院弱电维修保养  材料。

邮件内需注明经办人姓名、联系方式、邮箱。

8报名时间：2025年1月4日9:00——2025年1月8日16:30

9如有疑问请联系： 88325859苗老师

10本项目不接受联合体响应。

11比选文件详见本公告附件，请直接下载，并按时递交响应文件。

12本公告于北京大学人民医院官方网站发布，请以官方网站信息及附件为准

二、服务内容及要求：

一）项目概况：

对医院全院弱电系统进行维修保养

二）服务要求：

1、西直门院区（含白塔寺院区）:

（1）西直门院区（含白塔寺院区）乙方提供7×24小时驻场服务，驻场人员2人，食宿自负。

2、通州院区

（1）通州院区乙方提供7×24小时驻场服务，驻场人员2人，食宿自负。

3、夜间单次紧急维修费500元/次。夜间单次紧急维修费用不计入项目成本，按实际产生费用另行结算。

3、维保内容:

| 项目名称 | 院区 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 弱电维保 | 西直门院区（含白塔寺院区） | 门禁设备维修、移机 |
|  |  | 医护对讲系统设备维修 |
|  |  | 视频监控设备维修 |
|  |  | 电视伴音设备维修 |
|  |  | 时间、日历电子显示屏维修 |
|  |  | 扬声器设备维修（配合叫号系统使用） |
|  | 通州院区 | 门禁设备维修、移机 |
|  |  | 医护对讲系统设备维修 |
|  |  | 扬声器设备 |
|  |  | 电子时钟系统 |
|  |  | 视频监控系统 |

（注：维保设备清单详见附件）

三）设备维修：

1、故障检修

（1）故障响应：乙方在接到甲方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员1小时内到达维修现场。

（2）故障修复：一般故障4小时内修复、严重故障8小时内修复（以上时间均包括响应时间在内）。修复后必须由甲方相关人员确认。不能按时修复的须向甲方说明原因并出具相应维修方案。

2、配件更换：

（1）更换单价高于500元（含）以上的配件，甲方负责。更换单价低于500元（不含）的配件，乙方免费更换免收甲方费用

（2）维修配件费用乙方需接受甲方询价结果。

3、维修工具：乙方维修、检测工作所需工具，检测设备、仪器仪表等由乙方自筹提供。

四）驻场人员管理要求：

1、驻场人员调休或请假，乙方应无条件调配技术员工到场补充驻场人员。

2、驻场人员需严格遵守劳动纪律，严禁空班、空岗，一经发现甲方有权对其行为进行相应处罚。

五）安全责任：

乙方应切实加强现场管理，确保安全生产，严格按照安全标准组织维修工作，由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由乙方承担，甲方不承担任何责任及费用。

六）服务期限： 1 年

七)结算周期：合同每执行6个月结算一次。

三、项目控制价：40万元；资金来源：财政性资金；

四、文件编写：

1、响应书应以中文书写。

2、响应书的组成：

（1）企业营业执照复印件（加盖公章）

（2）法定代表人证明书（法人签字或盖法人章）和身份证复印件，授权委托书和受委托人身份证复印件（加盖公章，法人代表和受委托人签字，开启时携带身份证原件）

（3）提供近三年内（2021年11月至今）类似项目业绩，提供业绩一览表（格式统一如下，并加盖公章），及对应的合同复印件（至少包含合同首页、签章页、并加盖公章）。

项目业绩一览表

| 序号 | 合同名称 | 服务医院或单位名称 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

（4）响应人对本项目的服务承诺，响应比选文件中的各项具体要求。

（5）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动，响应人须提供没有上述失信行为和重大税收违法案件记录的证明材料，其中证明材料指：①供应商在“信用中国”网站下载的信用信息报告，查询截止时点为：本项目响应截止期前5个工作日内；②政府采购严重违法失信行为记录管理系统的查询记录截图，并加盖单位公章。

（6）响应人提供有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（近三个月内任意一个月）。

（7）响应人提供需出具的上一年度审计报告复印件或近半年任意一个月公司的财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表），成立不满一年的，提供自成立至今的财务报表或近半年银行出具的资信证明材料。

（8）报价部分

①报价函

②分项报价单

（9）服务要求中要求提供的其他资质及材料。

（10）①响应文件一式伍份（壹份正本肆份副本，响应文件的正本与副本应分开包装，加贴封条，响应文件封面分别注明正本、副本，并在封套的封口处加盖响应人单位公章。

②电子版响应文件（盖章扫描版）一式壹份，以U盘的形式包装并加贴封条。

③响应人于响应文件目录前添加评分项目页码索引（参考评审办法内评分标准）。

3、下列情况之一者，响应书（即响应）视为无效：

（1）响应价高于控制价

（2）响应文件未密封或逾期送达。

（3）响应文件未按规定加盖本单位公章。

（4）法人代表未在法定代表人证明书上签字（或盖人名章）；法人代表、受委托人未在授权委托书上签字（或盖人名章）。

（5）对比选文件的相关要求无具体的承诺。

（6）未按比选文件要求制作响应文件。

（7）响应文件字迹模糊或内容自相矛盾。

五、评审办法

1、本项目评审委员会由院内科室随机抽取产生的专家组成。成员由3人组成。

2、评审委员会将按照比选文件的有关规定和有关法律法规的规定，本着公平、公正、科学、择优的原则，对初步审查合格的响应进行以下各方面的综合评议。每个评委独立评分，所有评委评分的总分，即为每个响应人的最终得分。若总得分相同的，按价格部分得分顺序排列。

评分标准

说明：以下表格为参考评分表格，满分为100分。

| 评分 项目 | 评审 因素 | 评分标准说明 | 参考 分值 | 本项目 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 价格分 | 满足比选文件需求的最低响应报价为基准价，其价格为满分。其他合格响应人的价格分统一按照下列公式计算：响应报价得分＝（基准价/响应报价）×20×100%。 | 20 |  |
| 商务部分 | 1、管理体系认证 | 有效的质量管理体系（ISO9001或GB/T19001）、环境管理体系（ISO14001或GB/T24001）、职业健康安全管理体系（OHSAS18001、ISO45001或GB/T28001）认证证书扫描件，每有一项得2分，最高6分。 | 6 |  |
|  | 2、项目负责人资格证书 | 驻场项目负责人具有智能楼宇管理员（师）职业资格证书得5分，没有不得分。 | 5 |  |
|  | 3、公司类似项目案例 | 提供近三年内(22年12月至今)承担过类似项目业绩。有一个得2分，最多得10分，没有不得分。 | 10 |  |
| 技术 部分 | 4、人员配置 | 人数合理，分工全面，岗位职责明晰有针对性，且人员有丰富的同类项目经验完全满足项目需要：5分； 人数较合理，分工较全面，岗位职责明晰有一定针对性，且部分人员有同类项目经验，较好地满足项目需要：3分； 人数不合理，部分岗位不明确，岗位职责不明确或无针对性，人员有同类项目经验少，不能满足项目需要：1分； 未提供针对本项目的团队人员情况的不得分。 | 5 |  |
|  | 5、服务方案 | 方案针对性强、完整全面、组织合理、科学严谨，得12分； 方案比较合理、可行、细节待完善，得8分； 方案基本合理、但不全面、细节有欠缺，得4分； 未提供方案不得分。 | 12 |  |
|  | 6、安全措施方案 | 方案针对性强、完整全面、组织合理、科学严谨，得9分； 方案比较合理、可行、细节待完善，得6分； 方案基本合理、但不全面、细节有欠缺，得3分； 未提供方案不得分。 | 9 |  |
|  | 7、服务质量的控制与管理措施 | 质量管理措施科学、全面、合理、有效：8分； 质量管理措施较合理、较有效：4分； 质量管理措施不合理：0分。 | 8 |  |
|  | 8、服务进度计划与保证措施 | 针对本项目的重点工作方案（包括但不限于重点区域服务方案、工作计划安排、维保响应时效等）： 方案科学合理得15分，方案较为合理得10分，方案基本合理得5分，不合理得0分。 | 15 |  |
|  | 9、应急预案 | 具备科学、全面的应急预案，针对性及可操作性强，能够及时有效的发现及预防各种安全隐患的：10分； 具备基本全面的应急预案，有一定的针对性及可操作性，仅能预防部分安全隐患的：7分； 应急预案的针对性及可操作性较弱，不能预防小部分安全隐患的：4分； 未提供具体方案：0分。 | 10 |  |

六、递交文件及开启

1、递交文件开始时间：2026年1月9日上午8:30；截止时间：2026年1月9日 上午9:00

2、递交文件地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1004会议室

3、开标时间：2024年1月9日 上午9:30

4、开标地点：北京市西城区西直门外大街6号中仪大厦10层1004会议室

附件一: 弱电维保设备及配件更换费用清单

一、西直门院区（含白塔寺院区）

1、医护对讲系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌备注 | 设备单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电话型主机 | 台 | 36 | 佛山飞星NC系列设备 |  |
| 2 | 系统处理器 | 台 | 36 |  |  |
| 3 | 入住人员一览表 | 台 | 36 |  |  |
| 4 | 走廊显示屏 | 台 | 62 |  |  |
| 5 | 状态处理器 | 台 | 524 |  |  |
| 6 | 三色门灯 | 个 | 524 |  |  |
| 7 | 卫生间紧急呼叫按钮 | 个 | 524 |  |  |
| 8 | 床头分机 | 台 | 1368 |  |  |
| 9 | 分机操作手柄 | 支 | 1368 |  |  |
| 10 | 灯光控制器 | 台 | 1368 |  |  |
| 11 | 护理通讯主机 | 台 | 1 | 上海澳环HY2008系列设备 |  |
| 12 | 床头分机（含分机手柄） | 台 | 14 |  |  |
| 13 | 走廊显示屏 | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 护士站主机 | 台 | 2 | 深圳来邦NBN系列设备 |  |
| 15 | 门口分机 | 台 | 23 |  |  |
| 16 | 床头分机（含分机手柄） | 台 | 82 |  |  |
| 17 | 卫生间紧急呼叫按钮 | 个 | 21 |  |  |
| 18 | 医护主机 | 台 | 3 | 山东亚华YH-997S系列设备 |  |
| 19 | 信息交互管理主机 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 床头分机（含分机手柄） | 台 | 16 |  |  |
| 21 | 卫生间紧急呼叫按钮 | 个 | 8 |  |  |
| 22 | 走廊显示屏 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 门灯 | 个 | 8 |  |  |
| 24 | 三方对讲分机 | 台 | 3 | 国产 |  |
| 25 | 中控矩阵 | 台 | 1 | AMX |  |
| 26 | 网络主控器 | 台 | 1 | AMX |  |
| 27 | 8路电源时序器 | 台 | 1 | 北通 |  |
| 28 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | ClearOne |  |
| 29 | 音频功放 | 台 | 1 | 国产 |  |

2、门禁设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌备注 | 设备单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视对讲门禁主机 | 台 | 2 | 海康威视单机版 |  |
| 2 | 可视对讲门禁分机 | 台 | 2 | 海康威视单机版 |  |
| 3 | 密码刷卡门禁 | 台 | 8 | 中控智慧 |  |
| 4 | 密码刷卡门禁 | 台 | 2 | KOB |  |
| 5 | 智能锁门禁 | 台 | 6 | 歌派 |  |
| 6 | 指纹密码门禁 | 台 | 2 | 中控智慧 |  |
| 7 | 门禁控制电源 | 台 | 14 | 国产 |  |
| 8 | 开门按钮 | 个 | 14 | 国产 |  |

3、视频监控设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌备注 | 设备单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 台 | 36 | 大华，720P |  |
| 2 | 监视器 | 台 | 36 | 国产，7-10英寸 |  |

4、电视伴音设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌备注 | 设备单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电视伴音开关 | 台 | 45 | 佛山飞星 |  |

5、时间、日历电子显示屏

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌备注 | 设备单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间电子显示屏 | 块 | 1 | 国产 |  |
| 2 | 日历电子显示屏 | 块 | 1 | 国产 |  |
| 3 | GPS电子时钟 | 块 | 7 | 虹泰 |  |

6、扬声器设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌备注 | 设备单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扬声器 | 个 | 36 | 国产，吸顶 |  |
| 2 | 功放 | 台 | 23 | 国产，定压 |  |

备注：设备单价为合同期间维修更换配件费用询价依据，合同期内不得更改。

二、通州院区

1、医护对讲系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌备注 | 设备单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息交互管理主机 | 台 | 19 | 山东亚华YH-997S系列设备 |  |
| 2 | 医护主机 | 台 | 19 |  |  |
| 3 | 床头分机（含分机手柄） | 台 | 801 |  |  |
| 4 | 门灯 | 个 | 359 |  |  |
| 5 | 走廊显示屏 | 台 | 57 |  |  |
| 6 | 卫生间紧急呼叫按钮 | 个 | 366 |  |  |
| 7 | 值班室分机 | 台 | 32 |  |  |

2、门禁设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌备注 | 设备单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可视对讲门禁主机 | 台 | 2 | 海康威视单机版 |  |
| 2 | 可视对讲门禁分机 | 台 | 1 | 海康威视单机版 |  |
| 3 | 密码刷卡门禁 | 台 | 2 | 中控智慧 |  |
| 4 | 智能锁门禁 | 台 | 1 | 歌派 |  |
| 5 | 门禁控制电源 | 台 | 2 | 国产 |  |

3、扬声器设备

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌备注 | 设备单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有源音箱 | 套 | 1 | 国产,有线2.0 |  |

4、电子时钟系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌备注 | 设备单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPS北斗双模授时天线 | 副 | 1 | 述泰 |  |
| 2 | 授时网络时间服务器 | 台 | 1 | 述泰 |  |
| 3 | 同步单面数字时钟 | 台 | 32 | 述泰 |  |
| 4 | 同步双面数字时钟 | 台 | 4 | 述泰 |  |
| 5 | 时间监控管理软件 | 套 | 1 | 述泰 |  |
| 6 | 48口网络交换机 | 台 | 1 | 国产 |  |

5、视频监控系统

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 品牌备注 | 设备单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 球形摄像机 | 台 | 17 | 大华,1080P |  |
| 2 | 16路硬盘录像机 | 台 | 1 | 大华 |  |
| 3 | 24口POE交换机 | 台 | 1 | 国产 |  |

备注：设备单价为合同期间维修更换配件费用询价依据，合同期内不得更改。