胸骨锯技术参数

1、手机1300克，170瓦功率，中空直径0～4.0mm设计、整机高温高压消毒 *****

2、最新锂电池25.2Ｖ、马达、控制模块三合一，可从机身内独立取出，无需消毒 ，充电时间小于60分钟*，电池led灯显示电量、带电池马达自检、故障报警功能。*****

3、最为高效、快速的接头及耗材组装

4、性能稳定、适合创伤、关节置换、心胸外科等各类手术应用

5、组合式手机，一把手机安装所有接头*****

6、电池反复充放电1000次******

7、主机马达五年保修，电池保修一年******

8、矢状锯两种设计短型、长型 11000摆/分 摆幅4.5°,可用于二次开胸

9、往复锯 （可配胸骨锯保护套，用于首次开胸） 11000次/分 往复距离4mm

10、 高强度胸骨锯保护套

11、专用胸骨锯锯片，40mm长*10mm宽*1.1mm厚*****