纤维支气管镜参数

1. 纤维支气管镜

1.1、光学系统视野角度120º

1.2、视野方向0 º（直视）

1.3、视野深度：3-50mm

1.4、弯曲角度：向上：180度，向下：130度

1.5、先端外直径：6.0mm

1.6、插入部外直径：5.9mm

1.7、管道内径：3.0mm

1.8、全长：900mm

1.9、最小可视距离：内镜前端5mm

2．光源:

2.1、输入电压：AC110~240V

2.2、输入功率：40W

2.3、单通道LED驱动电流最大9A

2.4、光源亮度（通过内窥镜）80000lux(与400瓦氙气冷光源亮度相同)

2.5、发光效率：350mA/mm每瓦的亮度超过100lumens

2.6、导热介质：交界处的散热片热阻只有0.9℃/W

2.7、使用寿命≥40000小时。