| 产品参数 序号 | 产品 参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 70度超广角膀胱镜直径4mm，长310mm，可高温高压消毒 | 2 |
| 2 | 21Fr.外 鞘，进出水一体式设计，包括鞘芯 | 2 |
| 3 | 双通道导管转向器，适用于30度和70度镜 | 2 |
| 4 | 7Fr直径活检钳 | 2 |
| 5 | 艾力克膀胱冲洗器 | 2 |
| 6 | 排空气接头 | 2 |