# 北京大学人民医院

超声、心电网络信息系统改造项目SOW

# SOW

# 一、项目范围

北京大学人民医院超声信息系统的升级从医院整体信息化建设角度考虑，结合临床实际需求与信息化发展现状，提出综合升级解决方案。

北京大学人民医院心电信息系统的升级从医院整体信息化建设角度考虑，结合临床实际需求与信息化发展现状，提出综合升级解决方案。

1.1项目范围

新增超声工作站

新增心电电生理

1.2目的

1. 21满足科室需求，保证工作的及时性。

1.22协助北京大学人民医院，对区域医疗系统的稳定、健壮的发展进行安装实施工作；

1.23根据用户需求，对新增设备进行安装，并在最短的时间使科室使用最新的超声、心电工作站。

# 二、新增超声、心电数量与工作内容

# 2.1新增超声、心电数量

超声项目包括：

（1）超声工作站一共5套。其中，高清的1套（超声科），标清的4套（体检3套、老院区肝病干基测定1套）

（2）高清采集卡一块

心电电生理项目包括：

（1）电生理4套（西直门肺功能3套、药物实验室1套）

（2）心电图连接一套（药物实验室1套）

# 2.2工作内容

- 根据科室需求进行调研分析；

- 确认型号及配置；

- 公司进行发货；

- 程序安装、配置，及用户培训；

- 解决客户响应的需求；

- 提供实施验收；

# 2.3 项目周期

服务周期为1年。

# 2.4培训计划

#### 培训内容

1.图像采集报告系统的应用培训

2．系统管理维护培训

培训对象

1.检查医生

2.科室管理者

培训方式

1.针对护士，采用集中授课与现场操作指导培训方式

2.针对医生，采用集中授课培训方式，并发放针对性定制操作说明书

3.针对科室管理者，采用现场演示指导模拟实战培训方式

4.针对信息管理者，采用现场演示指导模拟实战培训方式

# 2.5系统故障响应及处理

工程师响应并处理维护系统的故障，并在第一时间内处理；

- 系统故障响应、处理与记录；

- 按照公司的故障处理流程，升级操作与汇报；

- 提交故障处理报告，记录故障处理过程、解决问题；