# 北京大学人民医院

重症监护信息管理系统

系统改造

SOW

# 一、项目范围

在现代临床工作中，医生每天都要面对大量的、繁琐的信息流，传统的手工纸笔记录处理方式已经不能适应现代医院对各临床及相关科室的科学、高效的管理需要。为实现医院的信息化、数字化医院的建设目标，完善电子病历在医院临床及科研等相关工作中的应用，弥补医院管理未完全统一电子化的缺陷及不足，同时满足卫生行政管理部门及质量控制中心对医院一些相关统计数据的上报的要求，在重症监护科室建立临床及科研等相关工作的电子化信息系统管理就成为实现医院统一电子化、数字化管理须解决的重要任务之一。其可以实现对医疗相关数据的统计、检索和管理，使临床及科研的原始数据真实、准确。面向临床及科研，按需检索，大样本分析，提高临床安全质量及科研水平；面向教学，重现重症监护过程、比较分析重症监护效果等；面向院长、科主任和护士长，辅助领导层管理人员流动、排班等，统计分析医护人员工作量、收入和支出等。同时能实现卫生行政管理部门及质控中心对一些数据的上报要求，且能与医院其他的信息系统集成，最大程度实现全院的信息集成及共享。

# 二、项目内容

# 2.1项目周期

服务周期为1年。

# 2.2项目内容

包括但不限于以下内容：

| 序号 | 改造 |
| --- | --- |
| 1 | 6B病区，在未检测CVP的情况下，自动获取CVP。 |
| 2 | 病历诊断冲突问题 |
| 3 | accure记录单 |
| 4 | PiCCO记录单 |
| 5 | 在出入量总结部分增加"引流"总量 |

# 2.3项目提交物

- 主要包括：

- 操作手册；

- 项目周报；

- 验收报告。

# 2.4人员及工作要求

- 正常工作时间为周一至周五的上午8:00-下午17:00，法定节假日正常休息，夜间可采用电话或远程方式

- 提供7*24小时响应和技术支持，非驻场项目需承诺4小时内工程师到现场解决故障，要求故障当天解决，保证每月系统非计划停机时间＜45分钟

- 甲方会在每季度末或不定期进行用户满意度调查。

- 乙方需按时提供项目进展的周/月/季报，并在验收时打印，由项目经理和用户签字确认，作为本年度运维的工作量。

- 正常休假，如年假、病假将安排临时人员顶替，无人员顶替按缺勤处理；或亦可用甲方认可的紧急情况加班、临时工作任务等加班情况抵消。

- 在合同期间，应保证运维人员的稳定，除离职外，不能进行人员调整，如果有因离职引起的调整，需提前告知甲方，并安排一个月的交接期，如甲方对运维人员不满意，则需要更换。

- 公司新入职人员，前三个月不能计入正式运维人员。

2.6验收标准

项目的验收标准如下：

- 能及时处理现场所遇到的问题，确保系统稳定运行；

- 及时收集修复系统运行过程中的bug；

- 对于院方提出的需求，能根据医院要求更新使用；

- 无较大投诉；