喉科器械 参数

| 序号 | 名称 | 描述 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喉刀 | 弯角，尖，有效工作长度 23cm | 1 |
| 2 | 喉刀 | 喉刀，有效工作长度 23cm，尖，向前直切 | 1 |
| 3 | 喉刀 | 喉刀，有效工作长度 23cm，园形，垂直切割 | 1 |
| 4 | 咬钳 | 带圆形环状钳夹2mm，直，有效工作长度 23cm | 1 |
| 5 | 咬钳 | 带有圆形2mm，杯状钳口，上翘，有效工作长度 23cm | 1 |
| 6 | 咬钳 | 有圆形2mm杯状钳口，向右弯 | 1 |
| 7 | 咬钳 | 有2mm杯状钳口，向左弯，有效工作长度 23cm | 1 |
| 8 | 咬钳 | 有2mm杯状钳口，前部有直刃，用于在切线位切除声带边缘上的息肉，弯向右上，鞘从远端到近端逐渐增粗，有效工作长度 23cm | 1 |
| 9 | 咬钳 | 有2mm杯状钳口，前部有直刃，用于在切线位切除声带边缘上的息肉，弯向左上，鞘从远端到近端逐渐增粗，有效工作长度 23cm | 1 |
| 10 | 咬钳 | 带有圆形2mm杯状钳口，直，远端成角用于前联合，有效工作长度 23cm，近端鞘，有效工作长度 23cm | 1 |
| 11 | 缝合针 | 有效工作长度 23cm | 1 |

到货时间:现货

质保期：1年