医用射线防护产品参数
1、 具有CFDA 颁发的一类医疗器械备案信息
2、 防辐射防护材料：含铅复合材料，进口材料
3、 表面织物：为医疗专用防护衣外表织物

4、 清洗消毒过后不改变产品的稳定性，对环境“零”污染，穿戴过程中不产生静电

5、分体式防护衣外观设计：
 防辐射衣正面铅当量 Pb 0.5mm，交叉重叠设计；背面铅当量为 Pb0.25mm

防辐射衣的松紧腰带设计，大幅度减低脊柱负荷，最大限度地提供穿着的舒适度，不间断地提供有效减轻双肩和腰部压力重量的支撑

6、防辐射衣规格尺寸：小号，中号，大号 ，加大号可选，也可以量身定制；颜色多种可选，满足不同医务人员的需求

7、每套衣服配有一个专用衣架
8、防辐射围领：铅当量 Pb 0.5mm，围脖有按扣可以连接铅衣，为甲状腺部位提供更贴       合的防护位置，领围尺寸大小可调
9、 医用射线防护帽：铅当量 Pb 0.5mm，全新设计理念，提供多方位防护部位； 
10、数量：10套。