| 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胸腔组织钳 | 弯头宽10mm 总长340mm 淋巴钳 | 把 | 3 | 淋巴结钳 |
| 胸腔止血钳 | DeBakey弯度90度 总长340mm 小直角 | 把 | 2 | 小直角钳 |
| 胸腔组织钳 | 弯头宽5mm 总长340mm Allis钳 | 把 | 2 | 艾力斯钳 |
| 胸腔组织钳 | 弯有齿 头宽5mm 总长330mm 小头钳 | 把 | 2 | 小头钳 |
| 胸腔组织钳 | 弯头齿 头宽10mm 总长340mm 大头钳 | 把 | 2 | 大头钳 |
| 胸腔组织钳 | 弯无齿 头宽10mm 总长340mm | 把 | 2 | 卵圆钳 无齿 |
| 抓钳 | 5*330mm 高温高压消毒 | 把 | 2 |  |
| 抓钳 | 5*330mm 高温高压消毒 | 把 | 2 |  |
| 扇形钳 | 5*330mm 高温高压消毒 | 把 | 2 |  |
| 电凝钳 | 5*330mm 高温高压消毒 | 把 | 2 |  |
| 电钩 | 直型 工作长度280mm | 支 | 5 |  |
| 电钩 | 弯型 工作长度280mm | 支 | 8 |  |
| 电钩 | 弯型 工作长度265mm | 支 | 2 |  |
| 电凝线 | 3m 高温高压消毒 | 根 | 10 |  |
| 抓钳 | 10*380mm 高温高压消毒 | 套 | 3 |  |
| 持针钳 | 直头 工作长度300mm | 把 | 5 |  |
| 电凝线 | 3m 高温高压消毒 | 根 | 5 |  |
| 电钩 | 直型 工作长度280mm | 支 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 64 |  |