转运及抢救病床

- 工作条件

1.1  原装进口国际一流产品

1.2  具有ISO9001，UL等认证或检测文件

1.3  液压或气压床体控制系统

1.4  其余见总则

- 技术规格

2.1  总长：不小于210CM

2.2  总宽：不小于80CM

2.3  睡眠床面长：不小于190CM

2.4  睡眠床面宽：不小于65CM

2.5  床高：可调范围不小于30CM

2.6  床体头部升降：不小于80°

2.7  前倾后倾角度：不小于±15°

2.8  最大安全工作负荷：不小于300KG

- 指定配置

3.1  液压助力床体升降

3.2  气压助力头部升降

3.3  可折叠式护栏

3.4  床体前倾/床体后倾

3.5  可移动输液架一支

3.6  固定带挂钩

3.7  不小于3英吋厚的床垫，具有阻燃套

3.8  不小于8英吋的树脂脚轮，中控刹车及定向系统及配备第五轮系统

3.9  最低位时，可执行紧急倾斜功能

3.10 可折叠推把

3.11防撞缓冲护拦

3.12 可高压冲洗

数量：一台。

质保三年