| 可调托架技术偏离表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 招标要求 | 投标规格 |
| 1 | 框架尺寸：≥200cm(长）×50cm(宽）×60-120cm(高） |  |
| 2 | 床体升降高度可调节范围：≥167-216cm |  |
| 3 | 照射箱尺寸：≥60×60×230cm |  |
| 4 | 散射屏及反射屏厚度等于10mm |  |
| 5 | 前窗开启角度：≥90° |  |
| 6 | 床体材质：钢 |  |
| 7 | 照射箱材质：铝合金 |  |
| 8 | 散射屏及反射屏材质：有机玻璃 |  |
| 9 | 标准承重：≥150KG |  |
| 10 | 散射屏可安装铅挡块 |  |
| 人体卡尺技术偏离表 |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标规格 |
| 1 | 刻度显示：数字液晶 |  |
| 2 | 测量长度：≥500mm |  |
| 3 | 测量精度：≤1mm |  |
| 加长型翼型板技术偏离表 |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标规格 |
| 1 | 握把设计：T型 |  |
| 2 | 宽度：≥57cm |  |
| 3 | 适用范围：CT与MRI共用 |  |
| 4 | 与科室设备适配性：可以与科室现有乳腺托架结合使用 |  |
| 妇科检查床技术偏离表 |  |  |
| 序号 | 招标要求 | 投标规格 |
| 1 | 床面长度：≥1340mm |  |
| 2 | 床面宽度：≥520mm |  |
| 3 | 床面最低高度：≥680mm |  |
| 4 | 床面升程：≥250mm |  |
| 5 | 座板调节：±20° |  |
| 6 | 背板调节：-8°～70° |  |
| 7 | 搁腿架调节：任意 |  |
| 8 | 电源：AC220V 50HZ |  |

数量：一套

到货期：现货

保修三年