产品技术参数

| 序号 | 名称 | 数量 | 参数 | 预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导师工作站 | 1 | 1.系统需包括2部无线导师电脑及1部模拟病人监护仪。 2.计算机操作系统需可安装于Windows 7 PRO或以上系统。 3.控制端电脑需为触控式电脑，屏幕可翻转，可手持。 4.监护仪需为触控式电脑，界面模拟临床真实监护仪设计，可随时转换为导师计算机。 6.控制端电脑、监护电脑可与模拟人实现无线连接。 8.软件系统需包括个人设定档编辑器，让每一位导师设置模拟病人功能及界面内容从而满足他们在培训上的需要。 9.可显示以下波形：心电图、CO2、SpO2、动脉血压、中心静脉压、肺动脉压。 10.监测并显示以下参数： 心率、脉搏、血氧饱和度、无创血压、外周体温、体核体温、有创动脉血压、肺动脉压、肺毛压、CO2、O2、N2O、呼吸率、TOF、PH、CVP、麻醉剂、心输出率、颅内压。 11.可显示以下辅助诊断结果：X线片、实时12导联心电图、生化检验报告等。 12.可进行以下操作： 12.1可与临床使用的监护仪一样调节波形的增幅和速度。 12.2可与临床使用的监护仪一样调节各种监测参数的报警上下限，超出时能发出报警声。 13.监护系统使用和控制端同类型电脑，可触摸屏幕进行操作，可随时与控制端电脑互换。 14.模拟人操作软件须在Windows系统运行。 15.具有病例编辑平台，操作者可任意开发无限量病例程序。 *16.在自动模式下，需有模拟人变化趋势的预见功能，能够提示由学员操作/处理措施而引起模拟人生命体征、心音、心率、心律等指标在未来十分钟内的变化情况。 17.在自动模式下，能够按需要调节病人的病情严重程度和病例训练的难易程度。 18.软件要包含X光片、生化检验报告导入功能，并能与监护仪同步显示。 19.软件须具备趋势界面，可显示前后10分钟体征参数随时间变化的曲线，并随着新的治疗操作随时校正曲线，使导师对模拟人的体征走向有个清晰的把握。 20.正在运行的病例可暂停，快进和保存。 21.导师可随时在正在运行病例过程中添加评语并保存。 22.模拟人可以通过自身感应器自动生成日志记录，时间显示上带有秒表功能。 23.评估报告内容包括模拟人的生命体征参数、学员操作记录、操作视频录像、监护仪界面回放。评估这些内容时，在时间上能够完全一一对应。 24.系统要带有视频监控系统，并且能与模拟人控制软件相兼容。 25.正在运行的评估报告可快进、倒退和保存。 26.独立的评估文件可在Windows 7pro或以上作业系统及装有评估报告查看器软件的计算机中打开。 27.独立的评估文件需为学员提供导师的反馈内容。文件可在模拟培训进行期间或完毕后让导师加上适当的评语。 28.评估报告系统可储存和打印，也可作为一个影像资料，用于动态教学和考核依据。 *29.投标需提供样品 30.售后要求： 30.1产品保修期不得少于3年 30.2中标人应提供及时周到的售后服务，应保证每季度至少一次上门回访、检修。 30.3中标人在接采购人通知1小时做出响应，2小时内到达现场，24小时内维修完毕，不能在规定时间内修好的要免费提供备品（机）备件。 30.4中标人免费为采购人提供中文操作手册并培训操作人员，其中包括讲解产品的结构以及原理、产品的使用以及维护保养，直至操作人员能够独立的操作使用。 *30.5 要求在本地注册或设有库房及售后分支机构，可在一周内供货，并提供相应证件。 | 36.5万 |