便携式睡眠记录仪技术参数

12导联：

- 1导鼻气流／面罩压力和1导鼾声

- 1导体位和1导活动度

- 1导音频录制（鼾声及磨牙声）

- 1导腹部和1导胸部

- 2导通道的ExG (即ECG、EMG、EEG或EOG)

- 蓝牙连接血氧(1导血氧饱和度，1导脉搏，1导脉搏波）

- 模拟气流RIP Flow和模拟潮气量RIP Sum

系统特点：

- *主机重量轻：带电池不大于88克，佩戴舒适，对睡眠影响极小。

- 音频记录：可实时记录音频信号，更好的识别鼾声信息。

- 蓝牙技术：设备使用蓝牙连接血氧，减少不必要的导线连线。

- *RIP技术：使用最新的RIP技术，佩戴舒适，信号灵敏，可得出模拟气流及模拟潮气量

- 极简设计：胸部运动传感器设计在主机之上，减少一个连线，同时主机可夹在在睡衣上，没有主机固定绑带，使得佩戴舒适度极大提高。

- *显示屏：主机搭载显示屏，可随时检测信号质量。

- 防误开电池仓：主机电池仓可防止儿童误操作打开。

- 设备佩戴简单：只需5步即可完成连接。

- *软件操作简单：下载后直接自动分析，分析效果极佳，可直接出中文报告。

- 存储容量：不小于1G

- 记录时间：记录不低于24小时

- 内部通道：胸部运动、腹部运动、鼻压力、呼吸鼾声、双极（EXG）、体位、活动度。

- 外部通道：蓝牙发送的血氧饱和度数据

- 鼻气流管：需带有Luer接头的疏水过滤装置的鼻气流管，过滤能力为不低于0.2um。

- 显示器：OLED 分辨率不低于：128*64

数量：2套

预算：198000.00元

到货时间：中标后三个工作日