北京大学人民医院

玻切手术观察镜组

技术参数

玻切手术观察镜          镜头角度106°/127（±1°）      影像放大.39 x±0.1x

黄斑手术镜              视场15 （±0.2）            图像放大倍数1.5 x -1.8x

医用手术放大镜

一、型号规格参数如下表

| 型号规格 | 规格名称 | 关键光学及几何参数 |  |  | 材料 | 直径（mm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1.1 | 固定镜环 |  |  |  | 不锈钢,钛合金 | 内径φ11.5±0.1 |
| L1.2 | 固定镜环 |  |  |  | 硅胶 | 内径φ10.5±0.2 |
| L2 | 双凹镜 | f′=-6.2mm | ±0.8mm | R=8.0mm±0.5mm | 无色光学玻璃 | 外径φ11±0.2 |
| L3 | 黄斑放大镜 | f′=-23.0mm |  |  |  |  |
| L4 | 宽视野双凹镜 | f′=-7.4mm |  |  |  |  |
| L5 | 扁平单凹镜 | f′=-15.5mm |  |  |  |  |
| L6 | 小斜面镜 | 斜面13°50′ | ±1° |  |  |  |
| L7 | 中斜面镜 | 斜面27°30′ |  |  |  |  |
| L8 | 45度斜面镜 | 斜面：45° |  |  |  |  |
| L9 | 斜面凹镜 | 斜面：30°45′ |  |  |  |  |
| L10 | 大斜面镜 | 斜面：50° |  |  |  |  |
| L11 | 桶式黄斑镜 | 平镜 |  | 平面 |  | 内径φ10±0.1 |
| 注：表中f′-焦距，R-接触面曲率半径，外径：套入镜环的光学柱面外径，斜面：与水平线夹角。 |  |  |  |  |  |  |

数量:12套。

预算：16万